3982

اندازه‌گيري ماده خشك در ميوه و سبزي و فرآورده آنها به روش خشك كردن در فشار كاسته شده

چاپ اول

شهريور ماه 1376

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي مؤسسه عبارتست از:

(تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارآئي صنايع در جهت خودكفائي كشور - ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت ازمصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم).

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.

| كميسيون استاندارد اندازه‌گيري ماده خشك در ميوه و سبزي و فرآورده آنها به روش خشك كردن در فشار كاسته شده |
| --- |
| رئيس |
| فرهي - فرج اله | دكتر داروساز | مشاور فني موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران |
| اعضاء |
| امير قلي- مهدي | ليسانس علوم سياسي | وزارت بازرگاني |
| پرويز - محمد | ليسانس شيمي | آزمايشگاه‏هاي كنترل غذا و دارو ( وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكي ) |
| تفضلي - جهان پسر | مهندس كشاورزي | مركز توسعه صادرات |
| خسروي -مهيندخت | ليسانس بيولوژي | آزمايشگاه‏هاي كنترل غذا و دارو ( وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكي ) |
| زماني كمپاني –عباسقلي | مهندس كشاورزي | استاندارد استان تهران |
| عليزاده -جهانگير | مهندس كشاورزي | سازمان حفظ نباتات ( وزارت كشاورزي ) |
| همايوني –همايون | مهندس كشاورزي | موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران |
| دبير |
| زماني- عباس | دكتراي صنايع غذايي | موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران |

فهرست مطالب

هدف و دامنه كاربرد

تعاريف واصطلاحات

اساس روش

مواد لازم

وسايل لازم

روش كار

بيان برآمدها

تكرار پذيري

يادآوري درباره روش

گزارش آزمون

بسمه تعالي

پيشگفتار

استاندارد اندازه گيري ماده خشك در ميوه و سبزي و فرآورده آنها به روش خشك كردن در فشار كاسته شده كه بوسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در يكصد و هشتاد و سومين كميته ملي استاندارد كشاورزي و غذايي مورخ 1375/7/7 مورد تاييد قرار گرفته , اينك باستناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحي قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات ايران صنعتي مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم, استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود.

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندار كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده از منبع زير تهيه گرديده است :

ISO 1026 : 1982 (E)

Fruit and vegetable products - Determination of dry matter content by drying under reduced

pressure and of water content by azeotropic distillation.

اندازه گيري ماده خشك در ميوه و سبزي و فرآورده آنها به روش خشك كردن در فشار كاسته شده

1- هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد , ارائه اندازه گيري ماده خشك ميوه و سبزي و فرآورده آنها به روش خشك كردن در فشار كاسته شده مي‏باشد .

روش خشك كردن در فشار كاسته شده در تمام فرآورده هاي ميوه و سبزي به استثناي موارد زير كاربرد دارد :

ـ فرآورده هائي كه با خشك كردن تركيب آنها به هم مي خورد .

ـ فرآورده هائي كه مقدار آب آنها كمتر از 10 درصد مي باشد .

ـ فرآورده هائي كه داراي مقادير زيادي مواد فرار هستند .

2- تعاريف واصطلاحات

در اين استاندارد, واژه واصطلاحات با تعاريف زير بكار برده مي شود :

2-1-   ماده خشك :

ماده خشك به موادي گفته مي شود كه با خشك كردن طبق اين روش تبخير نشود .

2-2-   آزمايه 1 :

آزمايه عبارت است از نمونه اي كه براي انجام آزمايش ها از نمونه آزمايشگاهي تهيه مي شود .

2-3-   آزمونه 2 :

مقداري است كه جهت انجام يك آزمايش از آزمايه برداشت و دقيقا وزن مي شود.

3- اساس روش

فرآورده مايع يا نيمه مايع رابه خوبي مخلوط كنيد و روي يك سطح جاذب پهن كنيد و مواد خميري رابايك گرد بي‏اثر مخلوط كرده و هريك را در دماي 70 درجه سلسيوس, در فشار كاسته شده تا رسيدن به جرم ثابت حرارت دهيد.

4- مواد لازم

4-1- آب :

آب بكار بردني آب مقطر يا آبي است كه داراي خلوص برابر آن باشد .

4-2-  نوارهاي كاغذي براي فرآورده‏هاي مايع :

كاغذ صافي بدون خاكستر بكار بريد يا بجاي آن مي توان كاغذ صافي معمولي را كه 8 ساعت در محلول اسيد كلريدريك 2 گرم درليتر گذارده و سپس 5 بار با آب مقطر شسته شده و در هوا خشك گرديده است , بكار بريد .

كاغذ صافي رابه صورت نوارهائي به پهناي 20 ميليمتر ببريد و به آنها چين كوچك نزديك به هم بدهيد تا شبيه چين آكاردئون بشود و يا آن را دور يك ميله سه‏بر كه هر بر آن يك سانتي متر باشد , بپيچيد. در اين صورت نوار كمي باز شده به صورت يك فنر چند وجهي در مي آيد . در ظرف (5-3) 4 تا 4/5 گرم از نوارهاي كاغذي چين‏دار را قرار دهيد . اگر كاغذ نازك و وزن يك متر مربع آن 60 تا 70  گرم باشد , طول 4 تا 4/5 گرم آن 3 متر و اگر كاغذ ضخيم باشد وزن يك متر مربع آن 180 تا 200 گرم باشد , طول آن 1 متر خواهد بود .

4-3- صفحه كاغذي براي فرآورده‏هاي نيمه مايع :

صفحه هاي كاغذ صافي بدون خاكستر يا مقاوم چين‏دار به قطر كمتر از قطر ظرف بكار بريد , اگر كاغذ صافي بدون خاكستر در دسترس نبود , برابر دستور (4-2) آن را بشوئيد .

4-4- شن تميز براي فرآورده‏هاي سفت , خميري و جامد :

شن تميزي را بكار بريد كه به روش زير تهيه مي‏شود :

شن را ابتدا با محلول اسيد كلريدريك 5 درصد جرمي و سپس تا اندازه‏اي با آب مقطر بشوئيد تا به كلي از اسيد كلريدريك پاك شود ( عدم يون كلر در آب شستشو با افزودن محلول نيترات نقره و جوهر شوره شناخته مي‏شود ).

شن بدست آمده را چنان الك كنيد كه اندازه دانه‏هاي آن 100 تا 400 ميكرومتر باشد و سپس مواد آلي آن را در كوره بسوزانيد .

5- وسايل لازم

افزون بر وسايل معمولي آزمايشگاه وسايل ويژه زير نيز مورد نياز است :

5-1- گرمخانه :

گرمخانه را با دماي 70 درجه سلسيوس و تحت فشار نزديك به 30 كيلو پاسكال ( به 9-3 نگاه كنيد ) در حالي كه 10 تا 40 ليتر هواي خشك در ساعت وارد آن مي‏شود .

عمل خشك كردن انجام مي‏گيرد . اين هوا به صورت حباب حباب از شيشه اسيد سولفوريكي كه در جلوي شير ورودي هوا به گرمخانه قرار دارد ميگذرد و خشك ميشود كه ضمن انبساط , ميزان ورود آن به گرمخانه تامين و تنظيم مي‏گردد . درجه حرارت در تمام نقاط گرمخانه بايد يكنواخت باشد .

5-2- خشك كن با ماده خشك كننده مؤثر :

5-3- ظرف فلزي استوانه‏اي كه فلز آن در برابر خوردگي مقاوم ( آلومينيوم - نيكل و ترجيحا فولاد زنگ نزن نازك ) با كف مسطح و به قطر نزديك 60 و بلندي 20 ميلي متر داراي سرپوش كه به خوبي با آن جفت مي‏شود ( به 9-1 نگاه كنيد .)

5-4- ميله‏هاي شيشه‏اي كه ارتفاع آنها با ارتفاع ظرف‏ها در خور باشد ( به 5-3 نگاه كنيد .)

5-5- پي پت‏هاي 5 و 10 ميلي ليتري .

5-6- ترازوي آزمايشگاهي با دقت 0/0002 گرم .

6- روش كار

6-1-  آماده كردن آزمايه :

نمونه آزمايشگاهي را به خوبي بياميزيد .

6-2-   آماده كردن وسايل :

6-2-1-  فرآورده هاي مايع يا نيمه مايع :

در ظرف فلزي (5-3) به ( 9-1 نگاه كنيد ) نوارهاي كاغذي (4-2) يا دو صفحه كاغذي (4-3) را بگذاريد و آن را درون گرمخانه در شرايط ويژه (5-1) قرار دهيد و سرپوش ظرف را نيز كنار آن قرار دهيد و پس از يك ساعت سرپوش را در گرمخانه روي ظرف بگذاريد و سپس ظرف را از گرمخانه بيرون بياوريد و در خشك كن سرد كنيد و با تقريب 0/0002 گرم بكشيد .

6-2-2-  فرآورده هاي سفت و غليظ مانند گوشت و خمير ميوه يا فرآورده هاي ناهمگن را با 10 تا 20 گرم شن (4-4) و يك ميله شيشه اي (5-4) در گنجايه فلزي (5-3) بگذاريد و در گرمخانه اي كه داراي شرايط ويژه (5-1) است , قرار دهيد . سرپوش گنجايه را بگذاريد و سپس گنجايه را از گرمخانه بيرون بياوريد و در خشك كن سرد كنيد و با تقريب 0/0002 گرم بكشيد .

6-3- آزمونه :

6-3-1- فرآورده هاي مايع يا نيمه مايع :

از فرآورده هاي مايع 10 ميلي ليتر و از فرآورده‏هاي نيمه مايع 5 ميلي ليتر آزمايه (6-1) را با پي پت (5-5) برداريد و نوارها يا صفحه‏هاي كاغذي رابه خوبي در آن خيس كنيد , به طوري كه مايعي در ظرف بجا نماند و همه آن جذب كاغذ صافي شود.

براي جلوگيري از تبخير , كارهاي بالا را هرچه تندتر انجام دهيد . سرپوش ظرف رابگذاريد و آن را تا نزديك 0/0002 گرم بكشيد . درباره فرآورده هاي نيمه مايع براي آسان شدن جذب نوارها يا برگ هاي كاغذي راپس از كشيدن آزمايه با آب , نمدار كنيد .

يادآوري : اگر فرآورده مايع باشد و اندازه گيري ماده خشك موجود در 100 ميلي ليتر نمونه به گرم درخواست گردد , يك پي پت 10 ميلي ليتري دقيق بكار ببريد و بخش دوم بند (6-3-1) را ناديده بگيريد .

6-3-2-  فرآورده هاي ناهمگن يا خميري و سفت ( همراه با گوشت ميوه ):

2 تا 5 گرم از آزمايه را در ظرف (5-3) بريزيد و تا نزديك 0/0002 گرم بكشيد و فورا با يك ميله شيشه‏اي آن را با شن به خوبي بياميزيد , به گونه‏اي كه از فرآورده و شن چيزي بيرون نريزد .

اگر آميختن آنها مشكل باشد كمي آب به آن بيفزاييد و افزودن آب بايد پس از كشيدن آزمونه انجام گيرد .

6-4- اندازه‏گيري :

ظرفي كه با كاغذ صافي , آزمونه و ساير وسائل وزن شده است ( بندهاي 6-3-1 و 6-3-2 را نگاه كنيد ) را همراه با در ( در كنار آن ) درون گرمخانه (5-1) تنظيم شده در دماي 70 درجه سلسيوس كه هواي خشك به اندازه 40 ليتر در ساعت از آن عبور مي‏كند , بگذاريد و فشار داخل گرمخانه را تا 3 كيلو پاسكال كاهش دهيد . ( به بندهاي 5-1 و 8 و 9-3 نگاه كنيد ) اگر فرآورده مايع يا نيمه ‏مايع باشد , آن را به مدت 3 ساعت و گرنه به مدت 4 ساعت خشك كنيد . پيش از درآوردن ظرف از گرمخانه در آن را بگذاريد و درون خشك كن سرد كنيد و تا نزديك 0/0002 گرم بكشيد . كار خشك كردن را مانند بالا هر ساعت يكبار تكرار كنيد تا نابرابري دو توزين پياپي از0/001  گرم بيشتر نشود .

6-4-1- شمار اندازه‏گيري‏ها :

روي هر آزمايه (6-1) دو اندازه‏گيري انجام دهيد .

7- بيان برآمدها

7-1- روش محاسبه و دستور آن :

mO = درصد جرمي مواد خشك نمونه به گرم برابر است با :

كه در آن :

جرم ظرف و ساير لوازم ( كاغذ صافي , شن , ميله شيشه‏اي و سرپوش ) به گرم (6-3-1 يا 6-3-2)

وزن همين ظرف حاوي آزمايه قبل از خشك كردن به  گرم (6-3-1 و 6-3-2)

جرم ظرف پس از خشك كردن به گرم

ميانگين حسابي مقادير بدست آمده از دو اندازه گيري (6-4-1) را به عنوان ميانگين بدست آوريد, به شرط آن كه ويژگي‏هاي لازم را براي تكرار پذيري ( بند 8) مطابقت داشته باشد .

يادآوري :

1- اگر آب فرآورده كم باشد , مقدار آب را مي‏توان بر حسب درصد جرمي بيان كرد .

2- اگر در فرآورده‏هاي مايع آزمونه به صورت حجمي برداشته شده باشد ( به يادآوري بند 6-3-1 نگاه كنيد)، مقدار ماده خشك برحسب گرم در 100 ميلي ليتر فرآورده برابر است با :

كه در آن :

V = حجم آزمونه به ميلي ليتر

mO و m2 داراي همان مفاهيم بالا مي‏باشند .

8- تكرار پذيري

اختلاف بين مقدارهاي بدست آمده در دو اندازه گيري (6-4-1) كه همزمان يا بي درنگ و پي در پي با يك آزمايش كننده انجام گيرد, نبايد بيش از اندازه‏هاي زير باشد:

الف ) 1- يك درصد ( نسبي ) براي موادي كه ماده خشك آنها بيشتر از 10 گرم در 100 گرم يا 100 ميلي ليتر نمونه باشد.

ب ) 2- دو درصد ( نسبي ) براي موادي كه ماده خشك آنها كمتر از 10 گرم در 100 گرم يا 100 ميلي ليتر نمونه باشد.

9- يادآوري درباره روش

9-1- اگر كاغذ صافي به عنوان پايه بكار رفته باشد , نفوذ ناپذيري ظرف‏ها را (5-3) به هوا را مي‏توان با روش زير بررسي كرد :

ظرف‏هاي محتوي كاغذ صافي كه برابر توضيحات (6-2-1) خشك و سپس در آن بسته شده و در خشك كن (5-2) سرد گرديده و در فضاي آزمايشگاه قرار داده شده است , نبايد وزن ‏آن در هر ساعت بيش از 0/001  گرم افزايش يابد .

9-2- براي پايدار كردن شرايط خشك كردن در بيشتر آزمايش‏ها بهتر است روش‏هاي كنترل زير را بكار برد:

هر ليتر محلول قند كه داراي 100±1 گرم ساكارز خالص مي‏باشد , بايد 100±1 گرم باقيمانده جامد كل بجا بگذارد.

يك ليتر محلول 10 گرم اسيد لاكتيك خالص مي‏تواند حداقل 9/5 گرم در ليتر ماده خشك بدهد .

يادآوري : روش تهيه محلول اسيد لاكتيك 10 گرم در ليتر :

ده ميلي ليتر اسيد لاكتيك خالص را با 100 ميلي ليتر آب رقيق كنيد . اين محلول را در يك بشر بر روي گرمابه به مدت 4 ساعت بجوشانيد و در اين مدت با افزودن آب نگذاريد حجم محلول از 50 ميلي ليتر كمتر شود , سپس محتويات بشر را به طور كمي با مقدار كافي آب مقطر در يك بالن اندازه‏دار يك ليتري بريزيد و حجم آن را با آب مقطر به يك ليتر برسانيد و اسيد لاكتيك موجود در يك ليتر محلول را با محلول  نرمال قليايي , اندازه گيري كند و غلظت آن را روي 10 گرم در ليتر تنظيم كنيد .

در اين آزمايش (9-2) براي فراهم كردن شرايط مطلوب , مدت گرمخانه گذاري , ميزان جريان هوا و فشار داخلي را براي خشك كردن ثابت كنيد .

9-3- در برخي از موارد پيشنهاد مي‏شود ساعت اول خشك كردن را در دماي 70 درجه سلسيوس و فشار 13/2 كيلو پاسكال 3 انجام و فشار را تا 3/3 كيلو پاسكال 4كاهش دهيد .

9-4- اگر بيم اكسيد شدن با هواي بكار رفته موجود باشد , هواي گرمخانه را با يك گاز بي اثر خالي و جانشين كنيد .

10- گزارش آزمون

گزارش آزمون بايد روش بكار برده شده و نتايج بدست آمده را نشان دهد . همچنين در اين گزارش بايد تمام جزئيات كارهايي را كه در اين استاندارد مشخص نشده و توسط آزمايشگر به طور اختياري برگزيده شده و هر نوع حادثه‏اي را كه مي‏تواند روي نتايج مؤثر, بايد ذكر كرد.

گزارش آزمون بايد شامل كليه اطلاعات لازم براي تشخيص كامل نمونه باشد.

1- Test Protion

2- Test Sample

3- mbar 13/2 = Kpa 13/2

4- mbar 33 = Kpa 3/3

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

ISIRI NUMBER

3982

fruit and vegetable products - determination of dry matter content by drying under pressure of water content by azeotropic distillation

First Edition

August 1997